Załącznik nr 2

do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zadania:

Opracowanie analizy ilościowej i jakościowej substratu biologicznego i komunalnego oraz pozyskanie dostawców substratów dla projektowanej elektrociepłowni na biogaz rolniczy na terenie gminy Zbuczyn

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowe rozpoznanie, zinwentaryzowanie i ocena dostępnego na terenie gminy Zbuczyn potencjału substratów biologicznych i komunalnych, możliwych do wykorzystania w projektowanej elektrociepłowni na biogaz rolniczy, wraz z określeniem ich ilości, jakości, dostępności, sezonowości, potencjału biogazowego i metanowego, możliwości technicznych pozyskania oraz logistyki dostaw.

Substraty: wyłącznie substraty z listy określonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym na podstawie specustawy biogazowej.

Wykonawca zobowiązany jest na podstawie przeprowadzonej analizy określić możliwe warianty bilansu substratowego projektowanej instalacji, wskazać najbardziej racjonalne pod względem technicznym, ekonomicznym i logistycznym źródła substratów oraz przygotować podstawę do dalszego projektowania technologicznego instalacji.

Istotnym elementem zamówienia jest również identyfikacja i nawiązanie współpracy z potencjalnymi dostawcami substratów oraz doprowadzenie do zawarcia listów intencyjnych lub umów wstępnych opiewających na ilość substratu niezbędną do nieprzerwanego funkcjonowania biogazowni. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw i uniezależnienie się od małej liczby dostawców substratu, Zamawiający oczekuje podpisania co najmniej 15 listów intencyjnych lub umów wstępnych.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w analizie zarówno substraty pochodzenia rolniczego, jak i możliwe do wykorzystania substraty biologiczne i komunalne, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wymagań sanitarnych, środowiskowych i weterynaryjnych oraz ograniczeń dotyczących transportu, magazynowania i przetwarzania poszczególnych kategorii substratów.

Podstawy prawne i normatywne

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania poszczególnych czynności, w szczególności z uwzględnieniem:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

- Ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w zakresie mającym zastosowanie do projektowanej instalacji.

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie dotyczącym substratów kwalifikowanych jako odpady.

- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

- Przepisów dotyczących nawozów i nawożenia oraz wykorzystania produktów pofermentacyjnych, jeżeli będą miały zastosowanie do projektowanej instalacji.

- Przepisów weterynaryjnych i sanitarnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i materiałów pochodnych, jeżeli będą miały zastosowanie do poszczególnych kategorii substratów.

- Obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i biologicznymi, w zakresie właściwym dla analizowanych substratów.

- Aktualnych norm, wytycznych branżowych i uznanych metod badawczych dotyczących oznaczania parametrów fizykochemicznych substratów oraz ich potencjału biogazowego i metanowego.

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować status prawny każdej istotnej kategorii substratu wskazanej w analizie oraz wskazać ograniczenia i warunki jej wykorzystania w projektowanej instalacji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Etap I: Inwentaryzacja i analiza potencjału substratowego

- Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji potencjalnych substratów dostępnych na terenie gminy Zbuczyn, ze szczególnym uwzględnieniem substratów pochodzenia rolniczego, hodowlanego, biologicznego i komunalnego.

- Identyfikacja podstawowych kategorii substratów możliwych do wykorzystania w procesie fermentacji metanowej, w szczególności:

  - gnojowicy,

  - obornika,

  - kiszonek,

  - pozostałości z produkcji rolniczej,

  - odpadów i pozostałości biologicznych,

  - bioodpadów,

  - innych substratów organicznych dostępnych lokalnie, których wykorzystanie będzie technicznie i prawnie możliwe.

- Określenie dla każdej zidentyfikowanej kategorii substratu:

  - potencjalnej rocznej ilości dostępnego substratu,

  - szacunkowej ilości miesięcznej i sezonowej,

  - źródła pochodzenia,

  - właściwości i zmienności substratu,

  - sposobu pozyskania,

  - potencjalnej odległości transportu,

  - możliwości magazynowania,

  - dostępności w ciągu roku,

  - potencjalnych ograniczeń prawnych i organizacyjnych.

- Opracowanie przestrzennej bazy potencjalnych dostawców substratów zlokalizowanych na terenie gminy Zbuczyn oraz, w uzasadnionych przypadkach, w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

- Określenie potencjału poszczególnych dostawców, obejmującego co najmniej:

  - rodzaj oferowanego substratu,

  - deklarowaną lub oszacowaną ilość substratu,

  - częstotliwość i sezonowość dostaw,

  - sposób załadunku i odbioru,

  - wymagania dotyczące transportu,

  - możliwości techniczne załadunku i rozładunku,

  - możliwość zapewnienia ciągłości dostaw,

  - orientacyjną odległość od planowanej lokalizacji instalacji,

  - potencjalne koszty lub warunki dostawy,

  - ograniczenia technologiczne lub prawne dotyczące wykorzystania substratu.

- Przeprowadzenie rozpoznania rynku poprzez kontakt z potencjalnymi dostawcami, w tym wizje lokalne lub spotkania z wybranymi podmiotami, jeżeli będzie to konieczne do wiarygodnego określenia potencjału dostaw.

- Opracowanie wykazu podmiotów potencjalnie współpracujących z biogazownią, zawierającego co najmniej nazwę podmiotu, lokalizację, rodzaj substratu, potencjalną ilość substratu, osobę kontaktową lub dane kontaktowe – w zakresie, w jakim dane te mogą być pozyskane zgodnie z przepisami prawa.

- Ocena potencjału substratowego z punktu widzenia zapotrzebowania projektowanej elektrociepłowni na biogaz, w tym określenie:

  - minimalnego i optymalnego zapotrzebowania na substraty,

  - możliwych wariantów struktury wsadu,

  - udziału poszczególnych kategorii substratów,

  - potencjalnej produkcji biogazu i biometanu,

  - potencjalnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

  - stabilności i bezpieczeństwa dostaw.

- Opracowanie wstępnego bilansu substratowego dla co najmniej dwóch wariantów technologicznych, obejmujących różną strukturę i udział poszczególnych kategorii substratów.

- Wskazanie substratów rekomendowanych do wykorzystania jako:

  - substraty podstawowe,

  - substraty uzupełniające,

  - substraty stabilizujące proces fermentacji,

  - substraty wymagające szczególnego przygotowania lub obróbki technologicznej.

- Identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z dostępnością, jakością i ciągłością dostaw substratów oraz przedstawienie sposobów ograniczenia tych zagrożeń.

Rezultatem Etapu I będzie raport z inwentaryzacji i analizy potencjału substratowego w wersji edytowalnej i PDF, zawierający co najmniej:

- wykaz dostępnych kategorii substratów,

- wykaz potencjalnych dostawców,

- ilościowy i jakościowy bilans substratów,

- analizę sezonowości i dostępności,

- analizę logistyczną,

- analizę ograniczeń prawnych i technicznych,

- wstępne warianty bilansu substratowego,

- rekomendację struktury wsadu dla projektowanej instalacji,

- ocenę potencjalnej produkcji biogazu oraz energii elektrycznej i cieplnej,

- mapę lub zestawienie przestrzenne lokalizacji istotnych dostawców.

Etap II: Badania laboratoryjne substratów

- Wykonawca przeprowadzi badania laboratoryjne wybranych kategorii substratów w celu określenia ich parametrów fizykochemicznych oraz potencjału biogazowego i przydatności do zastosowania w procesie fermentacji metanowej.

- Badaniom laboratoryjnym poddane zostaną próbki co najmniej następujących kategorii substratów:

  - substrat inokulujący: gnojowica krów,

  - substrat adhezyjny: obornik krów,

  - substrat zagęszczający: kiszonka z kukurydzy.

- Łącznie Wykonawca przeprowadzi 3 odrębne badania laboratoryjne, po jednym dla każdej z wyżej wskazanych kategorii substratów.

- Wykonawca zapewni pobranie próbek w sposób zapewniający ich reprezentatywność dla deklarowanej kategorii substratu. Każde pobranie próbki powinno zostać udokumentowane, w szczególności poprzez wskazanie miejsca, daty pobrania, rodzaju substratu oraz źródła jego pochodzenia.

- Zakres badań powinien umożliwiać ocenę przydatności danego substratu do procesu fermentacji metanowej oraz sporządzenie wiarygodnego bilansu substratowego projektowanej instalacji.

- W zależności od właściwości badanego substratu badania powinny obejmować w szczególności oznaczenie parametrów istotnych dla procesu fermentacji, w tym – o ile mają zastosowanie:

  - zawartości suchej masy,

  - zawartości suchej masy organicznej,

  - zawartości substancji organicznych,

  - podstawowych parametrów fizykochemicznych,

  - potencjału biogazowego,

  - potencjału metanowego,

  - udziału metanu w produkowanym biogazie,

  - parametrów wpływających na stabilność procesu fermentacji,

  - innych parametrów uzasadnionych charakterystyką danego substratu.

- Badania powinny zostać wykonane przez laboratorium posiadające odpowiednie kompetencje techniczne do prowadzenia tego rodzaju badań. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi informacje potwierdzające kompetencje laboratorium oraz zastosowaną metodykę badawczą.

- Wykonawca przedstawi dla każdego badanego substratu indywidualny raport laboratoryjny zawierający co najmniej:

  - identyfikację próbki,

  - opis metodyki badań,

  - wyniki poszczególnych oznaczeń,

  - jednostki,

  - datę wykonania badania,

  - interpretację uzyskanych wyników,

  - ocenę przydatności substratu do procesu fermentacji metanowej.

- Wyniki badań laboratoryjnych zostaną wykorzystane przez Wykonawcę do aktualizacji bilansu substratowego oraz obliczeń potencjalnej produkcji biogazu, biometanu, energii elektrycznej i cieplnej.

Rezultatem Etapu II będzie komplet minimum 3 raportów laboratoryjnych – po jednym dla gnojowicy krów, obornika krów i kiszonki z kukurydzy – wraz z interpretacją wyników oraz ich wykorzystaniem w zaktualizowanym bilansie substratowym projektowanej instalacji.

Etap III: Pozyskanie i kwalifikacja dostawców substratów

- Na podstawie wyników Etapu I i Etapu II Wykonawca przeprowadzi bezpośrednie działania zmierzające do pozyskania dostawców substratów dla projektowanej instalacji.

- Wykonawca przeprowadzi rozmowy, konsultacje i uzgodnienia z potencjalnymi dostawcami, przedstawiając im podstawowe założenia współpracy oraz wymagania dotyczące jakości, ilości, terminowości i sposobu dostarczania substratów.

- Wykonawca opracuje jednolity wzór listu intencyjnego lub umowy wstępnej, podlegający akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem procesu jego podpisywania.

- Dokumenty powinny w sposób możliwie jednoznaczny określać co najmniej:

  - strony przyszłej współpracy,

  - rodzaj substratu,

  - deklarowaną ilość substratu,

  - przewidywany okres współpracy,

  - orientacyjną częstotliwość dostaw,

  - sposób organizacji dostaw,

  - miejsce przekazania substratu,

  - podstawowe wymagania jakościowe,

  - zasady ustalania warunków handlowych – jeżeli zostały uzgodnione,

  - inne istotne warunki współpracy.

- Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do zawarcia listów intencyjnych lub umów wstępnych opiewających na ilość substratu niezbędną do nieprzerwanego funkcjonowania biogazowni. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw i uniezależnienie się od małej liczby dostawców substratu, Zamawiający oczekuje podpisania co najmniej 15 listów intencyjnych lub umów wstępnych, potwierdzających możliwość dostarczania substratów do projektowanej instalacji.

- Wykonawca powinien dążyć do takiego doboru dostawców, aby łączny deklarowany potencjał dostaw zapewniał odpowiedni poziom bezpieczeństwa substratowego projektowanej instalacji, z uwzględnieniem sezonowości, ryzyka przerw w dostawach oraz możliwości zastąpienia poszczególnych dostawców.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję struktury portfela dostawców, obejmującą co najmniej:

  - dostawców podstawowych,

  - dostawców uzupełniających,

  - dostawców rezerwowych,

  - deklarowane ilości poszczególnych substratów.

- Każdy potencjalny dostawca powinien zostać zweryfikowany pod kątem możliwości technicznych i organizacyjnych realizacji dostaw, w zakresie niezbędnym do oceny jego przydatności dla projektowanej instalacji.

- Wykonawca udokumentuje prowadzone działania dotyczące pozyskania dostawców, w szczególności poprzez prowadzenie rejestru kontaktów, uzgodnień i statusu negocjacji.

- W przypadku gdy podpisanie dokumentu z konkretnym dostawcą będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować podjęte działania oraz przedstawić Zamawiającemu propozycję podmiotu zastępczego.

Rezultatem Etapu III będzie:

- co najmniej 15 podpisanych listów intencyjnych lub umów wstępnych z dostawcami substratów;

- rejestr dostawców wraz z rodzajem i deklarowaną ilością substratu;

- zestawienie warunków i zasad planowanych dostaw;

- ocena wiarygodności i potencjału poszczególnych dostawców;

- rekomendowany portfel dostawców podstawowych, uzupełniających i rezerwowych.

Etap IV: Opracowanie końcowego bilansu substratowego i rekomendacji dla projektowanej instalacji

- Na podstawie wyników inwentaryzacji, badań laboratoryjnych oraz zawartych listów intencyjnych lub umów wstępnych Wykonawca opracuje końcowy bilans substratowy projektowanej elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

- Bilans powinien uwzględniać rzeczywiste, potwierdzone możliwości pozyskania substratów oraz wyniki badań laboratoryjnych.

- Wykonawca określi dla rekomendowanego wariantu co najmniej:

  - roczne zapotrzebowanie na poszczególne substraty,

  - miesięczne i sezonowe zapotrzebowanie,

  - udział procentowy poszczególnych substratów w całkowitym wsadzie,

  - przewidywaną ilość produkowanego biogazu,

  - przewidywaną zawartość metanu,

  - przewidywaną ilość produkowanego biometanu,

  - potencjalną produkcję energii elektrycznej,

  - potencjalną produkcję energii cieplnej,

  - zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową substratów,

  - podstawowe wymagania dotyczące logistyki dostaw.

- Wykonawca przedstawi co najmniej jeden wariant rekomendowany oraz, jeżeli wyniki analizy na to pozwalają, co najmniej jeden wariant alternatywny.

- Dla każdego wariantu Wykonawca określi podstawowe zalety i wady, w szczególności w zakresie:

  - bezpieczeństwa dostaw,

  - kosztów i organizacji transportu,

  - sezonowości substratów,

  - stabilności procesu fermentacji,

  - potencjału produkcji biogazu,

  - wymagań magazynowych,

  - ryzyk prawnych i środowiskowych,

  - zależności od pojedynczych dostawców.

- Wykonawca określi minimalny poziom zabezpieczenia dostaw substratów wymagany dla bezpiecznej eksploatacji instalacji oraz wskaże potencjalne braki w stosunku do zapotrzebowania projektowanej elektrociepłowni.

- Wykonawca przedstawi rekomendację dotyczącą dalszego postępowania, obejmującą w szczególności:

  - rekomendowaną moc i skalę instalacji w odniesieniu do dostępnego potencjału substratowego,

  - rekomendowaną strukturę wsadu,

  - rekomendowaną grupę dostawców,

  - podstawowe wymagania logistyczne,

  - wymagania dotyczące magazynowania,

  - działania niezbędne do zabezpieczenia ciągłości dostaw,

  - wskazanie dodatkowych substratów, które warto rozpoznać w dalszym etapie przygotowania inwestycji.

- Wykonawca wskaże wszelkie istotne rozbieżności pomiędzy teoretycznym potencjałem substratowym gminy a potencjałem możliwym do faktycznego wykorzystania w projektowanej instalacji.

- Wykonawca przedstawi końcową ocenę, czy dostępny i potwierdzony potencjał substratowy uzasadnia realizację projektowanej elektrociepłowni na biogaz rolniczy oraz w jakiej skali.

Rezultatem Etapu IV będzie końcowy Raport z analizy potencjału substratowego w wersji edytowalnej i PDF, zawierający co najmniej:

- opis metodyki przeprowadzonej analizy,

- kompletny wykaz zidentyfikowanych substratów,

- wykaz i charakterystykę potencjalnych dostawców,

- wyniki badań laboratoryjnych i ich interpretację,

- końcowy bilans substratowy,

- warianty struktury wsadu,

- rekomendowany wariant substratowy,

- prognozę produkcji biogazu i metanu,

- prognozę produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

- analizę logistyki i magazynowania substratów,

- analizę sezonowości i bezpieczeństwa dostaw,

- zestawienie co najmniej 15 podpisanych listów intencyjnych lub umów wstępnych,

- ocenę ryzyk związanych z zabezpieczeniem substratów,

- rekomendację dotyczącą dalszego przygotowania inwestycji.

Wymagania dotyczące formy przekazania dokumentacji

- Całość opracowanej dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie:

  - elektronicznej w formacie PDF,

  - elektronicznej w formatach edytowalnych, umożliwiających dalszą pracę z dokumentacją i danymi źródłowymi,

  - tabelarycznych zestawień danych dotyczących substratów i dostawców.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu również:

  - raporty laboratoryjne,

  - wykaz dostawców,

  - bazę danych dotyczących substratów,

  - kopie podpisanych listów intencyjnych lub umów wstępnych,

  - dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy,

  - materiały źródłowe wykorzystane do sporządzenia bilansu substratowego.

- Wszystkie dane liczbowe wykorzystane do obliczeń powinny zostać przedstawione w sposób umożliwiający ich weryfikację i dalsze wykorzystanie na etapie koncepcji technologicznej oraz projektu instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania spójności pomiędzy wynikami badań laboratoryjnych, deklaracjami dostawców, bilansem substratowym oraz końcowymi rekomendacjami dotyczącymi skali projektowanej instalacji.

- Zamawiający otrzyma pełne prawa do wykorzystania opracowanej dokumentacji i danych w dalszym procesie przygotowania, projektowania, finansowania i realizacji inwestycji, zgodnie z postanowieniami umowy.