Załącznik nr 12 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
DLA CZĘŚCI 5
DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNY
	Lp.
	Nazwa
	Producent/typ/model oferowanego sprzętu
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka podatku VAT (%)
	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto

	1.
	Rower treningowy – o min. wymiarach po rozłożeniu (DxSxW) 90x54x120 cm, min. wadze 21 kg, z maksymalnym obciążeniem do 120 kg. Posiadający min. 8-stopniową regulację obciążenia, regulację wysokości kierownicy i siedziska. Wyposażone w koło zamachowe o min. ciężarze 7 kg, magnetyczny system hamowania. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	2.
	Orbitrek treningowy – o min. wymiarach (WxDxS) 150x93x49 cm, min. Wadze 28,5 kg, z maksymalnym obciążeniem do 120 kg . Posiadający min. 8-stopniową regulację obciążenia. Wyposażony w koło zamachowe o min. ciężarze 7 kg, magnetyczny system oporu. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	3.
	Zestaw UGUL do ćwiczeń w odciążeniu - 1-stanowiskowy. W skład zestawu wchodzą:
- kabina WSC-4/D z darbinką, o min. wymiarach 200x200x200 cm
- stół SRA, o min. wymiarach (DxS) 186x63 cm i regulowanej wysokości, min. wadze 60 kg,
- osprzęt w wersji pełnej. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	4.
	Materac gimnastyczny – rehabilitacyjny, składany, o min. wymiarach 195x85x5 cm. Wypełnienie wykonane z pianki poliuretanowej, a pokrowce szyte z PCV. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	2
	
	
	
	

	5.
	Piłka rehabilitacyjna – o min. wadze 1 kg, min. śr. 19 cm. Wykonana z tworzywa syntetycznego odpornego na ścieranie (guma). Posiadająca powierzchnię z wypustkami. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	6.
	Piłka rehabilitacyjna – o min. wadze 2 kg, min. śr. 19 cm. Wykonana z tworzywa syntetycznego odpornego na ścieranie (guma). Posiadająca powierzchnię z wypustkami. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	7.
	Piłka rehabilitacyjna – o min. wadze 4 kg, min. śr. 22 cm. Wykonana z tworzywa syntetycznego odpornego na ścieranie (guma). LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	8.
	Piłka do masażu – z kolcami, o min. śr. 9 cm. Wykonana z PCV. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	9.
	Stół do tenisa – o min. wymiarach po rozłożeniu (DxSxW) 274x152,5x76 cm i wadze ok 60 kg, składany. Posiadający blat o min. grubości 1,2 cm oraz nogi stalowe. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	10.
	Siatka do tenisa – o min. wymiarach 175x15,25 cm, wykonana z nylonu z metalowym stelażem. Wyposażona w uchwytu i klipsy do mocowania na stole. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	11.
	Rakietka do tenisa stołowego – 5-warstwowa. Posiadająca gąbkę o grubości w zakresie 1,8 do 2,1 mm i ergonomiczną rączkę. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	6
	
	
	
	

	12.
	Piłka do tenisa stołowego – o min. śr. 4 cm. Wykonane z twardego, odbijającego się tworzywa. LUB RÓWNOWAŻNE
	
	30
	
	
	
	

	13.
	Taśma rehabilitacyjna do ćwiczeń 1,5m - ŻÓŁTA
	
	3
	
	
	
	

	14.
	Taśma rehabilitacyjna do ćwiczeń 1,5m - NIEBIESKA
	
	3
	
	
	
	

	15.
	Tablice do rehabilitacji dłoni
Wymagane minimalne parametry techniczne:
Tablica do ćwiczeń manualnych ręki umożliwia wykonanie ćwiczeń czynnych z oporem.
Zestawienie urządzeń:
- wałek
- klapka dłoni
- spirala pionowa
- koło drewniane
- uchwyt
- kosz drewniany do stabilizacji przedramienia
Wyposażenie :
- obciążniki miękkie 0,25kg – 2szt.
- obciążniki miękkie 0,5kg – 1szt.
- haczyki – 3szt.
Dane techniczne:
- szerokość 530 mm
- długość 730 mm
- regulacja wysokości 450 - 600 mm
- waga 9,5 kg
LUB RÓWNOWAŻNE
	
	1
	
	
	
	

	16.
	Drabinka gimnastyczna o min. wymiarach 256 x 90 cm z okuciami do montażu.
Drabinki spełniają wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910
	
	2
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO CZĘŚCI 5
	


Do Wykonawcy należy dostarczenie i rozładunek sprzętu rehabilitacyjnego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
………………………………….
Podpis Wykonawcy
