Załącznik nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole podstawowej w Borkach - Kosach, Borki - Kosy 24, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

Niniejszy przedmiar robót dotyczy instalacji kompleksowego systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Borki - Kosy. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w celu ochrony uczniów, personelu szkolnego oraz mienia szkoły.

System monitoringu będzie składał się z rejestratora, kamer kopułkowych oraz kamer tubowych, które zostaną zamontowane w strategicznych punktach budynku i jego otoczenia. Rejestrator będzie odpowiedzialny za nagrywanie i zarządzanie danymi z kamer, a także umożliwi zdalny dostęp i podgląd w czasie rzeczywistym. Kamery kopułkowe zapewnią szerokokątny monitoring wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy kamery tubowe będą skierowane na obszary zewnętrzne.

W ramach systemu monitoringu, zastosowane zostaną kamery o wysokiej rozdzielczości, umożliwiające nagrywanie obrazu w różnych trybach, w tym 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx oraz 720p. Kamery będą wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak detekcja ruchu, przekroczenie linii, czy rozpoznawanie obiektów, co pozwoli na aktywne monitorowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Dodatkowo, system będzie umożliwiał synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, obsługę 2 dysków SATA o łącznej pojemności do 12 TB oraz kodowanie w formatach H.265/H.264/MJPEG. Zdalne zarządzanie parametrami nagrywania kamer będzie możliwe poprzez wbudowany web serwer oraz dedykowane aplikacje mobilne, umożliwiające dostęp do systemu z różnych urządzeń.

Montaż systemu monitoringu będzie obejmował również instalację odpowiednich przewodów, takich jak przewód UTP kat.5 U/UTP oraz przewód UTP zewnętrzny żelowany.

Przedmiar robót ma na celu dostarczenie kompletnego systemu monitoringu, który będzie stanowił istotny element zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w szkole podstawowej w miejscowości Borki - Kosy.

Materiały:

1. Kamery monitorujące:

• Liczba kamer kopułkowych: szt. 4

Rodzaj kamer kopułkowych: Kamery IP 4.0 Megapixel, kopułkowe

Parametry techniczne kamer kopułkowych: Rozdzielczość: 4.0 Megapixel

Przetwornik: 1/9" 4.0 Mpx PS CMOS

Mechaniczny ICR Dzień/Noc, WDR (120dB)

Obiektyw: 2.8 mm

Promiennik IR LED: zasięg do 30 metrów

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af)

Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager lub kompatybilna), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer kopułkowych szt. 4

• Liczba kamer tubowych: szt. 1

Rodzaj kamer tubowych: Kamery tubowe 4 Mpx

Parametry techniczne kamer tubowych: Rozdzielczość: 4Mpx

Funkcje inteligentnej detekcji: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)

Wbudowany web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager lub kompatybilna), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Obudowa zewnętrzna metalowa IP67

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer tubowych szt. 1

2. Urządzenie zapisujące: szt. 1

NVR Procesor: Quad-Core

Nagrywanie do 8 kamer IP w rozdzielczościach: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p

Bitrate: 160 / 64 Mbps (maksymalnie)

Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów

Obsługa 2 dysków SATA do maksymalnie 20 TB (maksymalnie 10 TB każdy)

Kodowanie H.265/H.264/MJPEG w podwójnym strumieniu

Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć

Zaawansowana detekcja wideo: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu

Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)

Nagrywanie na wszystkich kanałach rejestratora o tej samej rozdzielczości

Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager lub kompatybilna), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

• Pojemność dysków twardych: 1szt. 6 TB. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej 24/7

3. System zasilania awaryjnego: 1szt.

Typ zasilacza Line-interactive

• Moc skuteczna 510W

• Moc pozorna 850VA

• Napięcie wyjściowe 230V ±10% / 50-60Hz

• Typ przebiegu Aproksymowana sinusoida

• Ilość gniazd 2x Schuko

• Akumulator 1x 8Ah/12V

• Port komunikacyjny USB

• Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

4. Monitor: szt. 1

• Ekran: 40" LED, Full HD, 1920 x 1080px

• Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz

• Smart TV: Tak

• Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

• Złącza: HDMI x2, USB x1

• Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

5. Kabel U/UTP KAT.5E skrętka 320m

6. Rura elektroinstalacyjna PVC, RL-18, biała, długość 3 metry szt. 115

7. Uchwyt zamykany UZE-18, biały szt. 400

8. Złączka karbowana do rur elektroinstalacyjnych Fi-18, biała szt. 150

9. Szafa RACK 19" 12U 600 mm wisząca szt. 1

• Szafa przeznaczona do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Wykorzystywana jako miejsca zakańczania okablowania strukturalnego budynku.

• Rodzaj szafy: wisząca

• Wysokość RACK: 12U

• Wysokość: 630 mm

• Szerokość: 570 mm

• Głębokość: 600 mm

10. Listwa zasilająca 230VAC, szafy rack 19' 8 gniazd szt. 1

• Wysokość 1U

• Ilość gniazd: 8

• obciążenie: 3500W

• zastosowanie: do wewnątrz

• podświetlany wyłącznik

• mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK

11. Switch (PoE) 10 portowy szt. 1

• 8 portów PoE 100 Mbps

• 2 porty RJ45 uplink Gigabit

• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS

• Funkcje MDI/MDIX, VLAN

• Transmisja do 250 m

• Możliwość montażu w szafie RACK 1U

• Zasilanie 100~240V AC

12. Patch Panel 1U 24porty 5e + uchwyt na kable RJ-45 szt. 1

• Wysokość: 1U

• 24 porty

• Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

• Kolor: czarny

• Uchwyt do mocowania kabli

13. Patchcord UTP 0,5m kat.5e szt. 5

14. Patchcord UTP 1m kat.5e szt. 2

15. Przewód HDMI 5m szt. 1

• Wysokiej jakości przewód HDMI w standardzie v1.4

• Transmisja obrazu w rozdzielczości maksymalnej 4096x2160

• Wyposażony w filtry przeciwzakłóceniowe

• Długość 5 m

• Transmisja obrazu w rozdzielczości FullHD

• Żywe i naturalne kolory dzięki zastosowaniu funkcji Deep Color – przesył obrazu w 48bit,

• Transmisja obrazu 3D

• Zwrotny kanał audio

• Kanał Ethernet.

16. Uchwyt TV LCD/Plazma ścienny, pochylny

• Uniwersalny uchwyt LCD/LED

• Uchwyt przeznaczony dla telewizora w rozmiarze 32'' - 55''

• Pochylenie w pionie: -20°... +10°

• Obrót w poziomie: -90°... +90°

• Poziomowanie: -3°... +3°

• Nośność uchwytu: 50 kg

• Odległość telewizora od ściany: 62 - 475 mm

• Standard mocowania: Max. VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400

17. PRZEWÓD OMY 3X1,5 300/300V H03VV-F (LINKA) 10 m.

18. GNIAZDO PRZENOŚNE PODWÓJNE 16A 2x2P+Z 250V BIAŁY szt.2

19. Wtyczka przenośna 230V 16A 2P+Z IP20 biała uni-schuko szt. 2

20. Materiały instalacyjne niezbędne do poprawnego zamocowania kamer, rur i innych elementów monitoringu w odpowiednich miejscach zależnie od występującego podłoża, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo instalacji.

Rozwiązanie powinno być uniwersalne i pozwolić na dołączenie lub rozszerzenie o kolejne elementy instalacji w przypadku dalszej rozbudowy. Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia.

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole podstawowej w Czuryłach, Cielemęc 44, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

Niniejszy przedmiar robót dotyczy instalacji kompleksowego systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Czuryły. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w celu ochrony uczniów, personelu szkolnego oraz mienia szkoły. System monitoringu będzie składał się z rejestratora, kamer kopułkowych oraz kamer tubowych, które zostaną zamontowane w strategicznych punktach budynku i jego otoczenia. Rejestrator będzie odpowiedzialny za nagrywanie i zarządzanie danymi z kamer, a także umożliwi zdalny dostęp i podgląd w czasie rzeczywistym. Kamery kopułkowe zapewnią szerokokątny monitoring wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy kamery tubowe będą skierowane na obszary zewnętrzne.

W ramach systemu monitoringu, zastosowane zostaną kamery o wysokiej rozdzielczości, umożliwiające nagrywanie obrazu w różnych trybach, w tym 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx oraz 720p. Kamery będą wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak detekcja ruchu, przekroczenie linii, czy rozpoznawanie obiektów, co pozwoli na aktywne monitorowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Dodatkowo, system będzie umożliwiał synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, obsługę 2 dysków SATA o łącznej pojemności do 12 TB oraz kodowanie w formatach H.265/H.264/MJPEG. Zdalne zarządzanie parametrami nagrywania kamer będzie możliwe poprzez wbudowany web serwer oraz dedykowane aplikacje mobilne, umożliwiające dostęp do systemu z różnych urządzeń.

Montaż systemu monitoringu będzie obejmował również instalację odpowiednich przewodów, takich jak przewód UTP kat.5 U/UTP oraz przewód UTP zewnętrzny żelowany.

Przedmiar robót ma na celu dostarczenie kompletnego systemu monitoringu, który będzie stanowił istotny element zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w szkole podstawowej w miejscowości Czuryły.

Materiały

1. Kamery monitorujące:

• Liczba kamer kopułkowych: 4

Rodzaj kamer kopułkowych: Kamery IP 4.0 Megapixel, kopułkowe

Parametry techniczne kamer kopułkowych: Rozdzielczość: 4.0 Megapixel

Przetwornik: 1/9" 4.0 Mpx PS CMOS

Mechaniczny ICR Dzień/Noc, WDR (120dB)

Obiektyw: 2.8 mm

Promiennik IR LED: zasięg do 30 metrów

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af)

Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR lub kompatybilne, CMS (BCS Manager lub kompatybilne), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer kopułkowych szt. 4

• Liczba kamer tubowych: szt. 7

Rodzaj kamer tubowych: Kamery tubowe 4 Mpx

Parametry techniczne kamer tubowych: Rozdzielczość: 4Mpx

Funkcje inteligentnej detekcji: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)

Wbudowany web serwer, zgodność z NVR lub kompatybilna, obsługa przez CMS (BCS Manager lub kompatybilne), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Obudowa zewnętrzna metalowa IP67

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer tubowych szt. 7

2. Urządzenie zapisujące: szt. 1

NVR Procesor: Quad-Core

Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczościach: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p

Bitrate: 200 / 96 Mbps (maksymalnie)

Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów

Obsługa 2 dysków SATA do maksymalnie 12 TB (maksymalnie 6 TB każdy)

Kodowanie H.265/H.264/MJPEG w podwójnym strumieniu

Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć

Zaawansowana detekcja wideo: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu

Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)

Nagrywanie na wszystkich kanałach rejestratora o tej samej rozdzielczości

Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager lub kompatybilna), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, Android)  lub kompatybilna, P2P

• Pojemność dysków twardych: 2szt. 6 TB. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej 24/7

3. System zasilania awaryjnego: 1szt.

• Typ zasilacza Line-interactive

• Moc skuteczna 510W

• Moc pozorna 850VA

• Napięcie wyjściowe 230V ±10% / 50-60Hz

• Typ przebiegu Aproksymowana sinusoida

• Ilość gniazd 2x Schuko

• Akumulator 1x 8Ah/12V

• Port komunikacyjny USB

• Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

4. Monitor: szt. 1

• Ekran: 40" LED, Full HD, 1920 x 1080px

• Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz

• Smart TV: Tak

• Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

• Złącza: HDMI x2, USB x1

• Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

5. Słup: szt. 1

• Wysokość: 4 metry

• Materiał: stal, ocynkowany

• Podstawa: betonowa

6. Kabel U/UTP KAT.5E skrętka 480m

7. Kabel przewód skrętka ziemny czarny U/UTPf cat 5e 260m

8. Rura elektroinstalacyjna PVC, RL-18, biała, długość 3 metry szt. 30

9. Rura elektroinstalacyjna PVC, RL-28, biała, długość 3 metry szt. 20

10. Uchwyt zamykany UZE-18, biały szt. 100

11. Uchwyt zamykany UZE-28, biały szt. 100

12. Złączka karbowana do rur elektroinstalacyjnych Fi-18, biała szt. 40

13. Złączka karbowana do rur elektroinstalacyjnych Fi-28, biała szt. 30

14. Szafa RACK 19" 12U 600 mm wisząca szt. 1

• Szafa przeznaczona do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Wykorzystywana jako miejsca zakańczania okablowania strukturalnego budynku.

• Rodzaj szafy: wisząca

• Wysokość RACK: 12U

• Wysokość: 630 mm

• Szerokość: 570 mm

• Głębokość: 600 mm

15. Listwa zasilająca 230VAC, szafy rack 19' 8 gniazd szt. 1

• Wysokość 1U

• Ilość gniazd: 8

• obciążenie: 3500W

• zastosowanie: do wewnątrz

• podświetlany wyłącznik

• mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK

16. Switch (PoE) 18 portowy szt. 1

• 16 portów PoE 100 Mbps

• 2 porty RJ45 uplink Gigabit

• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit

• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS

• Funkcje MDI/MDIX, VLAN

• Transmisja do 250 m

• Możliwość montażu w szafie RACK 1U

• Zasilanie 100~240V AC

17. Patch Panel 1U 24porty 5e + uchwyt na kable RJ-45 szt. 1

• Wysokość: 1U

• 24 porty

• Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

• Kolor: czarny

• Uchwyt do mocowania kabli

18. Patchcord UTP 0,5m kat.5e szt. 11

19. Patchcord UTP 1m kat.5e szt. 2

20. Przewód HDMI 5m szt. 1

• Wysokiej jakości przewód HDMI w standardzie v1.4

• Transmisja obrazu w rozdzielczości maksymalnej 4096x2160

• Wyposażony w filtry przeciwzakłóceniowe

• Długość 5 m

• Transmisja obrazu w rozdzielczości FullHD

• Żywe i naturalne kolory dzięki zastosowaniu funkcji Deep Color – przesył obrazu w 48bit,

• Transmisja obrazu 3D

• Zwrotny kanał audio

• Kanał Ethernet.

21. Uchwyt TV LCD/Plazma ścienny, pochylny

• Uniwersalny uchwyt LCD/LED

• Uchwyt przeznaczony dla telewizora w rozmiarze 32'' - 55''

• Pochylenie w pionie: -20°... +10°

• Obrót w poziomie: -90°... +90°

• Poziomowanie: -3°... +3°

• Nośność uchwytu: 50 kg

• Odległość telewizora od ściany: 62 - 475 mm

• Standard mocowania: Max. VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400

22. PRZEWÓD OMY 3X1,5 300/300V H03VV-F (LINKA) 10 m.

23. GNIAZDO PRZENOŚNE PODWÓJNE 16A 2x2P+Z 250V BIAŁY szt.2

24. Wtyczka przenośna 230V 16A 2P+Z IP20 biała uni-schuko szt. 2

25. Materiały instalacyjne niezbędne do poprawnego zamocowania kamer, rur i innych elementów monitoringu w odpowiednich miejscach zależnie od występującego podłoża, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo instalacji.

Rozwiązanie powinno być uniwersalne i pozwolić na dołączenie lub rozszerzenie o kolejne elementy instalacji w przypadku dalszej rozbudowy. Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia.

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa, Krzesk - Królowa Niwa 23,  08-111 Krzesk

Zakres robót:

Niniejszy przedmiar robót dotyczy instalacji kompleksowego systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w celu ochrony uczniów, personelu szkolnego oraz mienia szkoły.

System monitoringu będzie składał się z rejestratora, kamer kopułkowych oraz kamer tubowych, które zostaną zamontowane w strategicznych punktach budynku i jego otoczenia. Rejestrator będzie odpowiedzialny za nagrywanie i zarządzanie danymi z kamer, a także umożliwi zdalny dostęp i podgląd w czasie rzeczywistym. Kamery kopułkowe zapewnią szerokokątny monitoring wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy kamery tubowe będą skierowane na obszary zewnętrzne.

W ramach systemu monitoringu, zastosowane zostaną kamery o wysokiej rozdzielczości, umożliwiające nagrywanie obrazu w różnych trybach, w tym 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx oraz 720p. Kamery będą wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak detekcja ruchu, przekroczenie linii, czy rozpoznawanie obiektów, co pozwoli na aktywne monitorowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Dodatkowo, system będzie umożliwiał synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, obsługę 2 dysków SATA o łącznej pojemności do 12 TB oraz kodowanie w formatach H.265/H.264/MJPEG. Zdalne zarządzanie parametrami nagrywania kamer będzie możliwe poprzez wbudowany web serwer oraz dedykowane aplikacje mobilne, umożliwiające dostęp do systemu z różnych urządzeń.

Montaż systemu monitoringu będzie obejmował również instalację odpowiednich przewodów, takich jak przewód UTP kat.5 U/UTP oraz przewód UTP zewnętrzny żelowany.

Przedmiar robót ma na celu dostarczenie kompletnego systemu monitoringu, który będzie stanowił istotny element zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w szkole podstawowej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa.

Materiały:

1. Kamery monitorujące:

• Liczba kamer kopułkowych: 9

Rodzaj kamer kopułkowych: Kamery IP 4.0 Megapixel, kopułkowe

Parametry techniczne kamer kopułkowych: Rozdzielczość: 4.0 Megapixel

Przetwornik: 1/9" 4.0 Mpx PS CMOS

Mechaniczny ICR Dzień/Noc, WDR (120dB)

Obiektyw: 2.8 mm

Promiennik IR LED: zasięg do 30 metrów

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af)

Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager lub kompatybilne), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer kopułkowych szt. 9

• Liczba kamer tubowych: szt. 11

Rodzaj kamer tubowych: Kamery tubowe 4 Mpx

Parametry techniczne kamer tubowych: Rozdzielczość: 4Mpx

Funkcje inteligentnej detekcji: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)

Wbudowany web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager lub kompatybilne), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Obudowa zewnętrzna metalowa IP67

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer tubowych szt. 11

2. Urządzenie zapisujące: szt. 1

NVR Procesor: Quad-Core

Nagrywanie do 32 kamer IP w rozdzielczościach: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p

Bitrate: 160 / 64 Mbps (maksymalnie)

Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów

Obsługa 2 dysków SATA do maksymalnie 20 TB (maksymalnie 10 TB każdy)

Kodowanie H.265/H.264/MJPEG w podwójnym strumieniu

Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć

Zaawansowana detekcja wideo: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu

Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)

Nagrywanie na wszystkich kanałach rejestratora o tej samej rodzielczości.

Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager lub kompatybilne), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilne, P2P

• Pojemność dysków twardych: 2szt. 6 TB. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej 24/7

3. System zasilania awaryjnego: 1szt.

Typ zasilacza Line-interactive

• Moc skuteczna 510W

• Moc pozorna 850VA

• Napięcie wyjściowe 230V ±10% / 50-60Hz

• Typ przebiegu Aproksymowana sinusoida

• Ilość gniazd 2x Schuko

• Akumulator 1x 8Ah/12V

• Port komunikacyjny USB

• Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

4. Monitor: szt. 1

• Ekran: 40" LED, Full HD, 1920 x 1080px

• Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz

• Smart TV: Tak

• Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

• Złącza: HDMI x2, USB x1

• Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

5. Kabel U/UTP KAT.5E skrętka 1530m

6. Rura elektroinstalacyjna PVC, RL-28, biała, długość 3 metry szt. 110

7. Uchwyt zamykany UZE-28, biały szt. 400

8. Złączka karbowana do rur elektroinstalacyjnych Fi-28, biała szt. 180

9. Szafa RACK 19" 12U 600 mm wisząca szt. 1

• Szafa przeznaczona do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Wykorzystywana jako miejsca zakańczania okablowania strukturalnego budynku.

• Rodzaj szafy: wisząca

• Wysokość RACK: 12U

• Wysokość: 630 mm

• Szerokość: 570 mm

• Głębokość: 600 mm

10. Listwa zasilająca 230VAC, szafy rack 19' 8 gniazd szt. 1

• Wysokość 1U

• Ilość gniazd: 8

• obciążenie: 3500W

• zastosowanie: do wewnątrz

• podświetlany wyłącznik

• mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK

11. Switch (PoE) 26 portowy szt. 1

• 24 porty PoE 100 Mbps

• 2 porty RJ45 uplink Gigabit

• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit

• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS

• Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m

• Możliwość montażu w szafie RACK 1U

• Zasilanie 100~240V AC

12. Patch Panel 1U 24porty 5e + uchwyt na kable RJ-45 szt. 1

• Wysokość: 1U

• 24 porty

• Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

• Kolor: czarny

• Uchwyt do mocowania kabli

13. Patchcord UTP 0,5m kat.5e szt. 20

14. Patchcord UTP 1m kat.5e szt. 2

15. Przewód HDMI 5m szt. 1

• Wysokiej jakości przewód HDMI w standardzie v1.4

• Transmisja obrazu w rozdzielczości maksymalnej 4096x2160

• Wyposażony w filtry przeciwzakłóceniowe

• Długość 5 m

• Transmisja obrazu w rozdzielczości FullHD

• Żywe i naturalne kolory dzięki zastosowaniu funkcji Deep Color – przesył obrazu w 48bit,

• Transmisja obrazu 3D

• Zwrotny kanał audio

• Kanał Ethernet.

16. Uchwyt TV LCD/Plazma ścienny, pochylny

• Uniwersalny uchwyt LCD/LED

• Uchwyt przeznaczony dla telewizora w rozmiarze 32'' - 55''

• Pochylenie w pionie: -20°... +10°

• Obrót w poziomie: -90°... +90°

• Poziomowanie: -3°... +3°

• Nośność uchwytu: 50 kg

• Odległość telewizora od ściany: 62 - 475 mm

• Standard mocowania: Max. VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400

17. PRZEWÓD OMY 3X1,5 300/300V H03VV-F (LINKA) 10 m.

18. GNIAZDO PRZENOŚNE PODWÓJNE 16A 2x2P+Z 250V BIAŁY szt.2

19. Wtyczka przenośna 230V 16A 2P+Z IP20 biała uni-schuko szt. 2

20. Materiały instalacyjne niezbędne do poprawnego zamocowania kamer, rur i innych elementów monitoringu w odpowiednich miejscach zależnie od występującego podłoża, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo instalacji.

Rozwiązanie powinno być uniwersalne i pozwolić na dołączenie lub rozszerzenie o kolejne elementy instalacji w przypadku dalszej rozbudowy. Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia.

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole podstawowej w Ługach Wielkich, Ługi Wielkie 39, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

Niniejszy przedmiar robót dotyczy instalacji kompleksowego systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Ługi Wielkie. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w celu ochrony uczniów, personelu szkolnego oraz mienia szkoły.

System monitoringu będzie składał się z rejestratora, kamer kopułkowych oraz kamer tubowych, które zostaną zamontowane w strategicznych punktach budynku i jego otoczenia. Rejestrator będzie odpowiedzialny za nagrywanie i zarządzanie danymi z kamer, a także umożliwi zdalny dostęp i podgląd w czasie rzeczywistym. Kamery kopułkowe zapewnią szerokokątny monitoring wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy kamery tubowe będą skierowane na obszary zewnętrzne.

W ramach systemu monitoringu, zastosowane zostaną kamery o wysokiej rozdzielczości, umożliwiające nagrywanie obrazu w różnych trybach, w tym 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx oraz 720p. Kamery będą wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak detekcja ruchu, przekroczenie linii, czy rozpoznawanie obiektów, co pozwoli na aktywne monitorowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Dodatkowo, system będzie umożliwiał synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, obsługę 2 dysków SATA o łącznej pojemności do 12 TB oraz kodowanie w formatach H.265/H.264/MJPEG. Zdalne zarządzanie parametrami nagrywania kamer będzie możliwe poprzez wbudowany web serwer oraz dedykowane aplikacje mobilne, umożliwiające dostęp do systemu z różnych urządzeń.

Montaż systemu monitoringu będzie obejmował również instalację odpowiednich przewodów, takich jak przewód UTP kat.5 U/UTP oraz przewód UTP zewnętrzny żelowany.

Przedmiar robót ma na celu dostarczenie kompletnego systemu monitoringu, który będzie stanowił istotny element zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w szkole podstawowej w miejscowości Ługi Wielkie.

Materiały:

1. Kamery monitorujące:

• Liczba kamer kopułkowych: szt. 1

Rodzaj kamer kopułkowych: Kamery IP 4.0 Megapixel, kopułkowe

Parametry techniczne kamer kopułkowych: Rozdzielczość: 4.0 Megapixel

Przetwornik: 1/9" 4.0 Mpx PS CMOS

Mechaniczny ICR Dzień/Noc, WDR (120dB)

Obiektyw: 2.8 mm

Promiennik IR LED: zasięg do 30 metrów

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af)

Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager lub kompatybilna), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer kopułkowych szt. 1

• Liczba kamer tubowych: szt. 5

Rodzaj kamer tubowych: Kamery tubowe 4 Mpx

Parametry techniczne kamer tubowych: Rozdzielczość: 4Mpx

Funkcje inteligentnej detekcji: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)

Wbudowany web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager lub kompatybilna), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompoatybilna, P2P

Obudowa zewnętrzna metalowa IP67

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer tubowych szt. 5

2. Urządzenie zapisujące: szt. 1

NVR Procesor: Quad-Core

Nagrywanie do 8 kamer IP w rozdzielczościach: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p

Bitrate: 160 / 64 Mbps (maksymalnie)

Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów

Obsługa 2 dysków SATA do maksymalnie 20 TB (maksymalnie 10 TB każdy)

Kodowanie H.265/H.264/MJPEG w podwójnym strumieniu

Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć

Zaawansowana detekcja wideo: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu

Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)

Nagrywanie na wszystkich kanałach rejestratora o tej samej rozdzielczości.

Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager lub kompatybilna), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

• Pojemność dysków twardych: 1szt. 6 TB. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej 24/7

3. System zasilania awaryjnego: 1szt.

• Typ zasilacza Line-interactive

• Moc skuteczna 510W

• Moc pozorna 850VA

• Napięcie wyjściowe 230V ±10% / 50-60Hz

• Typ przebiegu Aproksymowana sinusoida

• Ilość gniazd 2x Schuko

• Akumulator 1x 8Ah/12V

• Port komunikacyjny USB

• Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

4. Monitor: szt. 1

• Ekran: 40" LED, Full HD, 1920 x 1080px

• Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz

• Smart TV: Tak

• Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

• Złącza: HDMI x2, USB x1

• Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

5. Kabel U/UTP KAT.5E skrętka 260m

6. Rura elektroinstalacyjna PVC, RL-18, biała, długość 3 metry szt. 37

7. Uchwyt zamykany UZE-18, biały szt. 140

8. Złączka karbowana do rur elektroinstalacyjnych Fi-18, biała szt. 50

9. Szafa RACK 19" 12U 600 mm wisząca szt. 1

• Szafa przeznaczona do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Wykorzystywana jako miejsca zakańczania okablowania strukturalnego budynku.

• Rodzaj szafy: wisząca

• Wysokość RACK: 12U

• Wysokość: 630 mm

• Szerokość: 570 mm

• Głębokość: 600 mm

10. Listwa zasilająca 230VAC, szafy rack 19' 8 gniazd szt. 1

• Wysokość 1U

• Ilość gniazd: 8

• obciążenie: 3500W

• zastosowanie: do wewnątrz

• podświetlany wyłącznik

• mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK

11. Switch (PoE) 10 portowy szt. 1

• 8 portów PoE 100 Mbps

• 2 porty RJ45 uplink Gigabit

• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS

• Funkcje MDI/MDIX, VLAN

• Transmisja do 250 m

• Możliwość montażu w szafie RACK 1U

• Zasilanie 100~240V AC

12. Patch Panel 1U 24porty 5e + uchwyt na kable RJ-45 szt. 1

• Wysokość: 1U

• 24 porty

• Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

• Kolor: czarny

• Uchwyt do mocowania kabli

13. Patchcord UTP 0,5m kat.5e szt. 6

14. Patchcord UTP 1m kat.5e szt. 2

15. Przewód HDMI 5m szt. 1

• Wysokiej jakości przewód HDMI w standardzie v1.4

• Transmisja obrazu w rozdzielczości maksymalnej 4096x2160

• Wyposażony w filtry przeciwzakłóceniowe

• Długość 5 m

• Transmisja obrazu w rozdzielczości FullHD

• Żywe i naturalne kolory dzięki zastosowaniu funkcji Deep Color – przesył obrazu w 48bit,

• Transmisja obrazu 3D

• Zwrotny kanał audio

• Kanał Ethernet.

16. Uchwyt TV LCD/Plazma ścienny, pochylny

• Uniwersalny uchwyt LCD/LED

• Uchwyt przeznaczony dla telewizora w rozmiarze 32'' - 55''

• Pochylenie w pionie: -20°... +10°

• Obrót w poziomie: -90°... +90°

• Poziomowanie: -3°... +3°

• Nośność uchwytu: 50 kg

• Odległość telewizora od ściany: 62 - 475 mm

• Standard mocowania: Max. VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400

17. PRZEWÓD OMY 3X1,5 300/300V H03VV-F (LINKA) 10 m.

18. GNIAZDO PRZENOŚNE PODWÓJNE 16A 2x2P+Z 250V BIAŁY szt.2

19. Wtyczka przenośna 230V 16A 2P+Z IP20 biała uni-schuko szt. 2

20. Materiały instalacyjne niezbędne do poprawnego zamocowania kamer, rur i innych elementów monitoringu w odpowiednich miejscach zależnie od występującego podłoża, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo instalacji.

Rozwiązanie powinno być uniwersalne i pozwolić na dołączenie lub rozszerzenie o kolejne elementy instalacji w przypadku dalszej rozbudowy. Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia.

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole podstawowej w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

Niniejszy przedmiar robót dotyczy instalacji kompleksowego systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Zbuczyn. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w celu ochrony uczniów, personelu szkolnego oraz mienia szkoły.

System monitoringu będzie składał się z rejestratora, kamer kopułkowych oraz kamer tubowych, które zostaną zamontowane w strategicznych punktach budynku i jego otoczenia. Rejestrator będzie odpowiedzialny za nagrywanie i zarządzanie danymi z kamer, a także umożliwi zdalny dostęp i podgląd w czasie rzeczywistym. Kamery kopułkowe zapewnią szerokokątny monitoring wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy kamery tubowe będą skierowane na obszary zewnętrzne.

W ramach systemu monitoringu, zastosowane zostaną kamery o wysokiej rozdzielczości, umożliwiające nagrywanie obrazu w różnych trybach, w tym 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx oraz 720p. Kamery będą wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak detekcja ruchu, przekroczenie linii, czy rozpoznawanie obiektów, co pozwoli na aktywne monitorowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Dodatkowo, system będzie umożliwiał synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, obsługę 2 dysków SATA o łącznej pojemności do 12 TB oraz kodowanie w formatach H.265/H.264/MJPEG. Zdalne zarządzanie parametrami nagrywania kamer będzie możliwe poprzez wbudowany web serwer oraz dedykowane aplikacje mobilne, umożliwiające dostęp do systemu z różnych urządzeń.

Montaż systemu monitoringu będzie obejmował również instalację odpowiednich przewodów, takich jak przewód UTP kat.5 U/UTP oraz przewód UTP zewnętrzny żelowany.

Przedmiar robót ma na celu dostarczenie kompletnego systemu monitoringu, który będzie stanowił istotny element zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w szkole podstawowej w miejscowości Zbuczyn.

Materiały:

1. Kamery monitorujące:

• Liczba kamer kopułkowych: 7

Rodzaj kamer kopułkowych: Kamery IP 4.0 Megapixel, kopułkowe

Parametry techniczne kamer kopułkowych: Rozdzielczość: 4.0 Megapixel

Przetwornik: 1/9" 4.0 Mpx PS CMOS

Mechaniczny ICR Dzień/Noc, WDR (120dB)

Obiektyw: 2.8 mm

Promiennik IR LED: zasięg do 30 metrów

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af)

Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager lub kompatybilna), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer kopułkowych szt. 7

• Liczba kamer tubowych: szt. 8

Rodzaj kamer tubowych: Kamery tubowe 4 Mpx

Parametry techniczne kamer tubowych: Rozdzielczość: 4Mpx

Funkcje inteligentnej detekcji: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)

Wbudowany web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager lub kompatybilna), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Obudowa zewnętrzna metalowa IP67

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer tubowych szt. 8

2. Urządzenie zapisujące: szt. 1

NVR Procesor: Quad-Core

Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczościach: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p

Bitrate: 200 / 96 Mbps (maksymalnie)

Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów

Obsługa 2 dysków SATA do maksymalnie 12 TB (maksymalnie 6 TB każdy)

Kodowanie H.265/H.264/MJPEG w podwójnym strumieniu

Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć

Zaawansowana detekcja wideo: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu

Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)

Nagrywanie na wszystkich kanałach rejestratora o tej samej rozdzielczości.

Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

• Pojemność dysków twardych: 2szt. 6 TB. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej 24/7

3. System zasilania awaryjnego: 1szt.

• Typ zasilacza Line-interactive

• Moc skuteczna 510W

• Moc pozorna 850VA

• Napięcie wyjściowe 230V ±10% / 50-60Hz

• Typ przebiegu Aproksymowana sinusoida

• Ilość gniazd 2x Schuko

• Akumulator 1x 8Ah/12V

• Port komunikacyjny USB

• Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

4. Monitor: szt. 1

• Ekran: 40" LED, Full HD, 1920 x 1080px

• Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz

• Smart TV: Tak

• Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

• Złącza: HDMI x2, USB x1

• Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

5. Kabel U/UTP KAT.5E skrętka 905m

6. Rura elektroinstalacyjna PVC, RL-18, biała, długość 3 metry szt. 155

7. Uchwyt zamykany UZE-18, biały szt. 500

8. Złączka karbowana do rur elektroinstalacyjnych Fi-18, biała szt. 200

9. Szafa RACK 19" 12U 600 mm wisząca szt. 1

• Szafa przeznaczona do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Wykorzystywana jako miejsca zakańczania okablowania strukturalnego budynku.

• Rodzaj szafy: wisząca

• Wysokość RACK: 12U

• Wysokość: 630 mm

• Szerokość: 570 mm

• Głębokość: 600 mm

10. Listwa zasilająca 230VAC, szafy rack 19' 8 gniazd szt. 1

• Wysokość 1U

• Ilość gniazd: 8

• obciążenie: 3500W

• zastosowanie: do wewnątrz

• podświetlany wyłącznik

• mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK

11. Switch (PoE) 18 portowy szt. 1

• 16 portów PoE 100 Mbps

• 2 porty RJ45 uplink Gigabit

• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit

• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS

• Funkcje MDI/MDIX, VLAN

• Transmisja do 250 m

• Możliwość montażu w szafie RACK 1U

• Zasilanie 100~240V AC

12. Patch Panel 1U 24porty 5e + uchwyt na kable RJ-45 szt. 1

• Wysokość: 1U

• 24 porty

• Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

• Kolor: czarny

• Uchwyt do mocowania kabli

13. Patchcord UTP 0,5m kat.5e szt. 15

14. Patchcord UTP 1m kat.5e szt. 2

15. Przewód HDMI 5m szt. 1

• Wysokiej jakości przewód HDMI w standardzie v1.4

• Transmisja obrazu w rozdzielczości maksymalnej 4096x2160

• Wyposażony w filtry przeciwzakłóceniowe

• Długość 5 m

• Transmisja obrazu w rozdzielczości FullHD

• Żywe i naturalne kolory dzięki zastosowaniu funkcji Deep Color – przesył obrazu w 48bit,

• Transmisja obrazu 3D

• Zwrotny kanał audio

• Kanał Ethernet.

16. Uchwyt TV LCD/Plazma ścienny, pochylny

• Uniwersalny uchwyt LCD/LED

• Uchwyt przeznaczony dla telewizora w rozmiarze 32'' - 55''

• Pochylenie w pionie: -20°... +10°

• Obrót w poziomie: -90°... +90°

• Poziomowanie: -3°... +3°

• Nośność uchwytu: 50 kg

• Odległość telewizora od ściany: 62 - 475 mm

• Standard mocowania: Max. VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400

17. PRZEWÓD OMY 3X1,5 300/300V H03VV-F (LINKA) 10 m.

18. GNIAZDO PRZENOŚNE PODWÓJNE 16A 2x2P+Z 250V BIAŁY szt.2

19. Wtyczka przenośna 230V 16A 2P+Z IP20 biała uni-schuko szt. 2

20. Materiały instalacyjne niezbędne do poprawnego zamocowania kamer, rur i innych elementów monitoringu w odpowiednich miejscach zależnie od występującego podłoża, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo instalacji.

Rozwiązanie powinno być uniwersalne i pozwolić na dołączenie lub rozszerzenie o kolejne elementy instalacji w przypadku dalszej rozbudowy. Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia.

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole podstawowej w Dziewulach, Dziewule, ul. Kościelna 10, 08-106 Zbuczyn

Zakres robót:

Niniejszy przedmiar robót dotyczy instalacji kompleksowego systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Dziewule. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w celu ochrony uczniów, personelu szkolnego oraz mienia szkoły.

System monitoringu będzie składał się z rejestratora, kamer kopułkowych oraz kamer tubowych, które zostaną zamontowane w strategicznych punktach budynku i jego otoczenia. Rejestrator będzie odpowiedzialny za nagrywanie i zarządzanie danymi z kamer, a także umożliwi zdalny dostęp i podgląd w czasie rzeczywistym. Kamery kopułkowe zapewnią szerokokątny monitoring wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy kamery tubowe będą skierowane na obszary zewnętrzne.

W ramach systemu monitoringu, zastosowane zostaną kamery o wysokiej rozdzielczości, umożliwiające nagrywanie obrazu w różnych trybach, w tym 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx oraz 720p. Kamery będą wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak detekcja ruchu, przekroczenie linii, czy rozpoznawanie obiektów, co pozwoli na aktywne monitorowanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Dodatkowo, system będzie umożliwiał synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, obsługę 2 dysków SATA o łącznej pojemności do 12 TB oraz kodowanie w formatach H.265/H.264/MJPEG. Zdalne zarządzanie parametrami nagrywania kamer będzie możliwe poprzez wbudowany web serwer oraz dedykowane aplikacje mobilne, umożliwiające dostęp do systemu z różnych urządzeń.

Montaż systemu monitoringu będzie obejmował również instalację odpowiednich przewodów, takich jak przewód UTP kat.5 U/UTP oraz przewód UTP zewnętrzny żelowany.

Przedmiar robót ma na celu dostarczenie kompletnego systemu monitoringu, który będzie stanowił istotny element zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w szkole podstawowej w miejscowości Dziewule.

1. Kamery monitorujące:

• Liczba kamer kopułkowych: 7

Rodzaj kamer kopułkowych: Kamery IP 4.0 Megapixel, kopułkowe

Parametry techniczne kamer kopułkowych: Rozdzielczość: 4.0 Megapixel

Przetwornik: 1/9" 4.0 Mpx PS CMOS

Mechaniczny ICR Dzień/Noc, WDR (120dB)

Obiektyw: 2.8 mm

Promiennik IR LED: zasięg do 30 metrów

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af)

Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager lub kompatybilna), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer kopułkowych szt. 7

• Liczba kamer tubowych: szt. 2

Rodzaj kamer tubowych: Kamery tubowe 4 Mpx

Parametry techniczne kamer tubowych: Rozdzielczość: 4Mpx

Funkcje inteligentnej detekcji: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)

Wbudowany web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager lub kompatybilna), aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

Obudowa zewnętrzna metalowa IP67

Gniazdo karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB

Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów

• Adapter/puszka kamer tubowych szt. 2

2. Urządzenie zapisujące: szt. 1

NVR Procesor: Quad-Core

Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczościach: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p

Bitrate: 200 / 96 Mbps (maksymalnie)

Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów

Obsługa 2 dysków SATA do maksymalnie 12 TB (maksymalnie 6 TB każdy)

Kodowanie H.265/H.264/MJPEG w podwójnym strumieniu

Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć

Zaawansowana detekcja wideo: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu

Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)

Nagrywanie na wszystkich kanałach rejestratora o tej samej rozdzielczości.

Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, Android) lub kompatybilna, P2P

• Pojemność dysków twardych: 2szt. 6 TB. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej 24/7

3. System zasilania awaryjnego: 1szt.

• Typ zasilacza Line-interactive

• Moc skuteczna 510W

• Moc pozorna 850VA

• Napięcie wyjściowe 230V ±10% / 50-60Hz

• Typ przebiegu Aproksymowana sinusoida

• Ilość gniazd 2x Schuko

• Akumulator 1x 8Ah/12V

• Port komunikacyjny USB

• Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

4. Monitor: szt. 1

• Ekran: 40" LED, Full HD, 1920 x 1080px

• Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz

• Smart TV: Tak

• Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak

• Złącza: HDMI x2, USB x1

• Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB

5. Kabel U/UTP KAT.5E skrętka 500m

6. Rura elektroinstalacyjna PVC, RL-18, biała, długość 3 metry szt. 100

7. Uchwyt zamykany UZE-18, biały szt. 360

8. Złączka karbowana do rur elektroinstalacyjnych Fi-18, biała szt. 130

9. Szafa RACK 19" 12U 600 mm wisząca szt. 1

• Szafa przeznaczona do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Wykorzystywana jako miejsca zakańczania okablowania strukturalnego budynku.

• Rodzaj szafy: wisząca

• Wysokość RACK: 12U

• Wysokość: 630 mm

• Szerokość: 570 mm

• Głębokość: 600 mm

10. Listwa zasilająca 230VAC, szafy rack 19' 8 gniazd szt. 1

• Wysokość 1U

• Ilość gniazd: 8

• obciążenie: 3500W

• zastosowanie: do wewnątrz

• podświetlany wyłącznik

• mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK

11. Switch (PoE) 18 portowy szt. 1

• 16 portów PoE 100 Mbps

• 2 porty RJ45 uplink Gigabit

• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit

• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE

• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS

• Funkcje MDI/MDIX, VLAN

• Transmisja do 250 m

• Możliwość montażu w szafie RACK 1U

• Zasilanie 100~240V AC

12. Patch Panel 1U 24porty 5e + uchwyt na kable RJ-45 szt. 1

• Wysokość: 1U

• 24 porty

• Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

• Kolor: czarny

• Uchwyt do mocowania kabli

13. Patchcord UTP 0,5m kat.5e szt. 9

14. Patchcord UTP 1m kat.5e szt. 2

15. Przewód HDMI 5m szt. 1

• Wysokiej jakości przewód HDMI w standardzie v1.4

• Transmisja obrazu w rozdzielczości maksymalnej 4096x2160

• Wyposażony w filtry przeciwzakłóceniowe

• Długość 5 m

• Transmisja obrazu w rozdzielczości FullHD

• Żywe i naturalne kolory dzięki zastosowaniu funkcji Deep Color – przesył obrazu w 48bit,

• Transmisja obrazu 3D

• Zwrotny kanał audio

• Kanał Ethernet.

16. Uchwyt TV LCD/Plazma ścienny, pochylny

• Uniwersalny uchwyt LCD/LED

• Uchwyt przeznaczony dla telewizora w rozmiarze 32'' - 55''

• Pochylenie w pionie: -20°... +10°

• Obrót w poziomie: -90°... +90°

• Poziomowanie: -3°... +3°

• Nośność uchwytu: 50 kg

• Odległość telewizora od ściany: 62 - 475 mm

• Standard mocowania: Max. VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 400x400

17. PRZEWÓD OMY 3X1,5 300/300V H03VV-F (LINKA) 10 m.

18. GNIAZDO PRZENOŚNE PODWÓJNE 16A 2x2P+Z 250V BIAŁY szt.2

19. Wtyczka przenośna 230V 16A 2P+Z IP20 biała uni-schuko szt. 2

20. Materiały instalacyjne niezbędne do poprawnego zamocowania kamer, rur i innych elementów monitoringu w odpowiednich miejscach zależnie od występującego podłoża, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo instalacji.

Rozwiązanie powinno być uniwersalne i pozwolić na dołączenie lub rozszerzenie o kolejne elementy instalacji w przypadku dalszej rozbudowy. Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia.